## Tehnička spec. - troškovnik
RED.BR. | NAZIV PROSTORIJE | RED.BR. | OPREMA | DIMENZIJE OPREME (šxdxh) | KOM | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
D1. | ARHIV | D1.01. | Polica | 40x100x280 cm | 13 |  | 0
D3. | PRIJEM (potrebno je napraviti idejno rješenje sa ponuđenim namještajem, priložiti prostorni prikaz) | D3.01. | Stolić | r=25 cm | 1 |  | 0
|  | D3.02. | Stolica | 45x45 cm** | 3 |  | 0
|  | D3.03. | Prijemni stol | 120x400x75cm+ prijemni dio 40x230x110cm* | 1 |  | 0
|  | D3.04. | Uredska stolica | 45x45 cm** | 3 |  | 0
|  | D3.05. | Ormar | 60x90x200 cm | 6 |  | 0
D4. | MULTI-FUNKCIONALNA DVORANA | D4.01. | Stol (konferencijski) | 80x180x75 cm | 1 |  | 0
|  | D4.02. | Konferencijska stolica | 45x45 cm** | 54 |  | 0
1.0. | TEKUĆINSKA KROMATOGRAFIJA | 1.01. | Stol za LC-MS/MS (nosivost 250 kg/m) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi za otpadnu mobilnu fazu za tekućinske kromatografe | 90(80)x220x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 1.02. | Stol za LC-PDA (kotači) (laboratorijski), s 3 ormarića jedan s ladicama, jedan ormarić za otpadnu mobilnu fazu za tekućinske kromatografe, ostali vrata | 90(80)x250x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 1.03. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 90(80)x120x90 cm | 1 |  | 0
|  | 1.04. | Radni stol (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x220x90 cm | 1 |  | 0
|  | 1.05. | Radni stol za računalo (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90(80)x160x75 cm | 1 |  | 0
|  | 1.06. | Ormar (laboratorijski) | 60x90x200 cm | 2 |  | 0
|  | 1.07. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
2.0. | TEKUĆINSKA KROMATOGRAFIJA | 2.01. | Stol za LC-MS/MS (nosivost 250 kg/m) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi za otpadnu mobilnu fazu za tekućinske kromatografe | 90(80)x220x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 2.02. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 90(80)x120x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2.03. | Radni stol (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x220x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2.04. | Stol za LC-PDA/RDI LC-IC (kotači) (laboratorijski), s 3 ormarića jedan s ladicama, jedan ormarića za otpadnu mobilnu fazu za tekućinske kromatografe, ostali vrata | 90(80)x250x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 2.05. | Radni stol za računalo (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90(80)x160x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2.06. | Ormar (laboratorijski) | 60x90x200 cm | 2 |  | 0
|  | 2.07. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 3 |  | 0
3.0. | URED | 3.01. | Radni stol (uredski) | 80x180x75 cm | 2 |  | 0
|  | 3.01.A. | Ladičar (kotači) (uredski) | 43x56x56 cm | 2 |  | 0
|  | 3.02. | Ormar (uredski) | 60x90x200 cm | 3 |  | 0
|  | 3.03. | Polica (uredska) | 40x200x90 cm | 4 |  | 0
|  | 3.04. | Niska polica (uredska) | 40x180x75 cm | 2 |  | 0
|  | 3.05. | Uredska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
4.0. | URED | 4.01. | Radni stol (uredski) | 80x180x75 cm | 2 |  | 0
|  | 4.01.A. | Ladičar (kotači) (uredski) | 43x56x56 cm | 2 |  | 0
|  | 4.02. | Ormar (uredski) | 60x90x200 cm | 3 |  | 0
|  | 4.03. | Polica (uredska) | 40x200x90 cm | 2 |  | 0
|  | 4.04. | Niska polica (uredska) | 40x180x75 cm | 2 |  | 0
|  | 4.05. | Visoka polica (uredska) | 40x100x200 cm | 5 |  | 0
|  | 4.06. | Uredska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
5.0. | PLINSKA KROMATOGRAFIJA | 5.01.A. | Stol za GC-ECD, GC-FID (1 ormar za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x200x75 cm | 1 |  | 0
|  | 5.01.B. | Radni stol za upravljačko računalo (kotači) (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90(80)x200x75 cm | 1 |  | 0
|  | 5.02. | Stol za GC-MS HS (1 ormar za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 3 ormarića jedan s ladicama, ostali vrata | 90(80)x200x75 cm | 1 |  | 0
|  | 5.03. | Stol za GC-MS (1 ormar za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x155x75 cm | 1 |  | 0
|  | 5.04. | Stol za GC-FID (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x155x75 cm | 1 |  | 0
|  | 5.05. | Radni stol za upravljačko računalo (kotači) (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90(80)x160x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 5.05.A. | Radni stol za upravljačko računalo (kotači) (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90(80)x170x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 5.06. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 90(80)x120 x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5.07. | Ormar (laboratorijski) | 60x90x200 cm | 2 |  | 0
|  | 5.08. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 4 |  | 0
6.0. | PLINSKA KROMATOGRAFIJA | 6.01. | Stol za GC-MS/MS (1 ormar za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90x170x75 cm | 1 |  | 0
|  | 6.01.A. | Stol za GC-MS/MS (1 ormar za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90x170x75 cm | 1 |  | 0
|  | 6.02. | Radni stol za upravljačko računalo (kotači) (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90x120 x75 cm | 1 |  | 0
|  | 6.02.A. | Radni stol za upravljačko računalo (kotači) (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 90x120 x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 6.03. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 90(80)x120 x90 cm | 1 |  | 0
|  | 6.04.A. | Radni stol (kotači) (nosivost 250 kg/m) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x180x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 6.04.B. | Radni stol (2 ormara za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 90(80)x290x75 cm | 1 |  | 0
|  | 6.05. | Ormar (laboratorijski) | 60x90x200 cm | 4 |  | 0
|  | 6.06. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 3 |  | 0
7.0. | ELEMENTNA ANALIZA | 7.01. | Stol za Kalorimetar (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 80x100 x75 cm | 1 |  | 0
|  | 7.01.A. | Stol za CHNS (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 80x100 x75 cm | 1 |  | 0
|  | 7.02. | Stol za TOC (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 80x140 x75 cm | 1 |  | 0
|  | 7.03. | Radni stol za up. Računalo (kotači) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 80x180 x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 7.03.A. | Radni stol za up. Računalo (kotači) (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 80x120 x75 cm | 1 |  | 0
|  | 7.04. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 80x120 x90 cm | 1 |  | 0
|  | 7.05. | Polica (laboratorijski) | 40x100x200 cm | 5 |  | 0
|  | 7.06. | Ormar (laboratorijski) | 40x90x200 cm | 3 |  | 0
|  | 7.07. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
8.0. | VAGAONA | 8.01. | Stol za vagu-antivibracijski (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 80x150x75 cm | 1 |  | 0
|  | 8.02. | Radni stol za računalo (laboratorijski), s ormarićem s ladicama | 80x120x75 cm | 1 |  | 0
|  | 8.03. | Ormar (laboratorijski) | 40x90x200 cm | 3 |  | 0
|  | 8.04. | Stol za Titrator (radna ploha može biti prekinuta zbog dimenzija materijala) (laboratorijski), s 7 ormarića jedan s ladicama, ostali vrata | 80x500x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 8.05. | Ormar (laboratorijski) | 40x100x200 cm | 5 |  | 0
|  | 8.06. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
10.0. | ATOMSKA SPEKTROSKOPIJA | 10.01A. | Stol za FIMS (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | (100(90)x250 + 60x60)x75 cm | 1 |  | 0
|  | 10.01B. | Stol za ICP-OES (uključen mali keramički sudoper sa sifonom i slavina za vodu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | (100(90)x250 +60x60)x75 cm | 1 |  | 0
|  | 10.02. | Radni stol Kompresor (kotači) (1 ormar za smanjivanje buke) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 100(90)x270 x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 10.03.A | Polica (laboratorijska) | 60x90x) 90-debljina 10.03.B) cm | 7 |  | 0
|  | 10.03.B | Pult iznad polica (10.03A), izrađen od Compact re 741 ili jednakovrijedan materijal | 60x630x_cm | 1 |  | 0
|  | 10.04. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 80x120 x 90 cm | 1 |  | 0
|  | 10.05. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
11.0. | ATOMSKA SPEKTROSKOPIJA | 11.01A. | Stol za AAS (uključen mali keramički sudoper sa sifonom i slavina za vodu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | (100(90)x250+ 60x60) x 75 cm | 1 |  | 0
|  | 11.01B. | Stol za ICP-MS (1 ormar za smanjivanje buke za vakuum pumpu) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | (100(90)x250+ 60x60) x 75 cm | 1 |  | 0
|  | 11.02. | Radni stol Kompresor (kotači) (1 ormar za smanjivanje buke) (laboratorijski), s 2 ormarića jedan s ladicama, drugi vrata | 100(90)x270 x75 cm* | 1 |  | 0
|  | 11.03.A | Polica (laboratorijska) | 60x90x) 90-debljina 10.03.B) cm | 7 |  | 0
|  | 11.03.B | Pult iznad polica (10.03A), izrađen od Compact re 741 ili jednakovrijedan materijal | 60x630x_ cm | 1 |  | 0
|  | 11.04. | Sudoper (laboratorijski), s ormarićem 2 vrata | 80x120x90 cm | 1 |  | 0
|  | 11.05. | Laboratorijska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
12.0. | SPREMIŠTE ČISTAČICE | 12.01. | Polica | 60x90x200 cm | 2 |  | 0
14.0. | SPREMIŠTE UZORAKA | 14.01. | Polica za uzorke izrađene od Compact re 741 ili jednakovrijedan materijal | 60x100x200 cm* | 9 |  | 0
15.0. | URED | 15.01. | Radni stol (uredski) | 80x180x75 cm + r=60 cm | 2 |  | 0
|  | 15.01.A. | Ladičar (kotači) (uredski) | 43x56x56 cm | 2 |  | 0
|  | 15.02. | Polica (uredski) | 40x200x90 cm* | 4 |  | 0
|  | 15.03. | Ormar (uredski) | 60x90x200 cm | 8 |  | 0
|  | 15.04. | Uredska stolica | 45x45 cm** | 4 |  | 0
|  | 15.05. | Konferencijski stol | 100x240x75 cm | 1 |  | 0
|  | 15.06. | Konferencijska stolica | 45x45 cm | 10 |  | 0
16.0. | URED | 16.01. | Radni stol (uredski) | 80x180x75 cm | 2 |  | 0
|  | 16.01.A. | Ladičar (kotači) (uredski) | 43x56x56 cm | 2 |  | 0
|  | 16.02. | Polica (uredska) | 60x140x75 cm | 1 |  | 0
|  | 16.03. | Polica (uredska) | 40x100x90 cm* | 5 |  | 0
|  | 16.04. | Ormar (uredski) | 40x90x200 cm | 3 |  | 0
|  | 16.05. | Komunikacijski ormar | 90x90x200 cm | 1 |  | 0
|  | 16.06. | Uredska stolica | 45x45 cm** | 2 |  | 0
18.0. | GARDEROBA | 18.01. | Garderobni ormar | 60x240x200 cm* | 1 |  | 0
[5 empty] | UKUPNO |  | 0
[5 empty] | PDV |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | 0
OKOV:
Vodilica NP, 500 mm, potp. izvlaka, soft-close (TMSC) Grass ili jednakovrijedno
Spojnica ravna Tiomos, 110°, sa ublaživačem Grass ili jednakovrijedno
GORNJA radna ploča svih stolova (osim u uredu):
Compact re 741 18mm 3660x1630 ili jednakovrijedno
Iverica za ormare:
Egger U626 IVERAL 18mm ST9 ili jednakovrijedno (boja isto kao opcija)
Napomene:
Laboratorijska stolica: sjedalo i naslon egonomski oblikovani od trajnog materijala otpornog na kemikalije koji se lagano održava, naslon za leđa podesiv po visini, podešavanje visine sjedenja plinskim podizačem, oslonac za noge kromiran-podesiv po visini
Uredska stolica: sjedalo i naslon egonomski oblikovani od trajnog materijala koji se lagano održava otpornog na habanje, naslon za leđa podesiv po visini, podešavanje visine sjedenja plinskim podizačem, oslonac za noge kromiran-podesiv po visini
Radni stolovi u uredima i stolovi za računala i instrumente moraju imati klupicu ispod stola za stavljanje računala (električni kablovi ne smiju biti na podu)
Dimenzije ormarića ispod laboratorijskih stolova moraju biti prilagođene dimenzijama metalne konstrukcije stolova uzimajući u obzir da sjedeće radno mjesto mora biti široko minimalno 60 cm (+polica za računalo)
Kotači na stolovima u laboratoriju moraju imati kočnicu (u uredu mogu)
Radni stolovi za računala u laboratoriju i ormari se izvode od istog materijala kao i laboratorijski stolovi
Namještaj u laboratoriju mora imati metalne noge
Rubovi radnih ploča laboratorijskih stolova moraju biti fino polukružno profilirani i polirani (brušeni)